## Kalkyl
Exempel på kalkyl för
Övergång från olja till pellets i villa
Skuggade fält anger uppgifter som kan justeras.
Energislag | Olja |  | Pellets
Pris för bränsle inkl. moms | 9600 | kr/m3 | 2050 | kr/ton
Bränsleförbrukning/år | 2.8 | m3 | 6.7308 | ton
Årsmedelverkningsgrad | 75 | % | 65 | %
Förbrukning av energi | 21000 | kWh | 21000 | kWh
Sotning och underhåll | 500 | kr/år | 1000 | kr/år
Årskostnad bränsle och drift | 26880 | kr | 13798.0769 | kr
Kostnad för bränsle och drift | 128 | öre/kWh | 65.7051 | öre/kWh
Inbesparad kostnad för bränsle vid en övergång från |  |  | 13081.9231 | kr/år
oljeeldning till eldning med pellets
Kostnad för kapital till investering
Inkomstskatt | 30 | %
Långsiktig kalkylränta | 6 | %
Långsiktig inflation | 2 | %
Antagen investering, kr | 45000 | kr | 67500 | kr | 90000 | kr
Antagen avskrivningstid | 3.6 | år | 5.4 | år | 7.2 | år
3.6 |  |  |  | 13125.8315 | kr/år
Differens mellan inbesparing bränslekostnad och kapitalkostnad |  |  |  | -158.0703 | kr
efter avskrivningstidens slut (justera avskrivningstiden så att
differensen blir nära noll)
* Om utrustning köps för lånade pengar kan lånet kvittas mot del av deklarerad inkomst.
** Långsiktig kalylränta - långsiktig inflation = realränta
Generella förutsättningar
Energiinnehåll olja | 10000 | kWh/m3
Energiinnehåll pellets | 4800 | kWh/ton
Note on B21: Gunnar Hadders: Här får Du pröva olika värden till dess att Du får ungefär samma kostnad för kapital som inbesparing bränsle, dvs en differens mellan dessa som är nära noll.
Note on D22: Gunnar Hadders: Här kan Du manuellt lägga in värden från beräkningar Du nyss gjort för att se känsligheten.
Note on D21: Gunnar Hadders: Här kan Du manuellt lägga in värden från beräkningar Du nyss gjort för att se känsligheten.
Note on F21: Gunnar Hadders: Här kan Du manuellt lägga in värden från beräkningar Du nyss gjort för att se känsligheten.
Note on F22: Gunnar Hadders: Här kan Du manuellt lägga in värden från beräkningar Du nyss gjort för att se känsligheten.
Note on B22: Gunnar Hadders: Här får Du pröva olika värden till dess att Du får ungefär samma kostnad för kapital som inbesparing bränsle, dvs en differens mellan dessa som är nära noll.

## OH
Exempel på kalkyl för
Övergång från olja till pellets i villa
Energislag | Olja |  | Pellets
Pris för bränsle inkl. moms | 9600 | kr/m3 | 2050 | kr/ton
Bränsleförbrukning/år | 2.8 | m3 | 6.7308 | ton
Årsmedelverkningsgrad | 75 | % | 65 | %
Förbrukning av energi | 21000 | kWh | 21000 | kWh
Sotning och underhåll | 500 | kr/år | 1000 | kr/år
Årskostnad bränsle och drift | 26880 | kr | 13798.0769 | kr
Kostnad för bränsle och drift | 128 | öre/kWh | 65.7051 | öre/kWh
Inbesparad kostnad för bränsle vid en övergång från
oljeeldning till eldning med pellets
| 13081.9231 | kr/år
Kostnad för kapital till investering
Inkomstskatt | 30 | %
Långsiktig kalkylränta | 6 | %
Långsiktig inflation | 2 | %
Antagen investering, kr | 45000 | kr
Erforderlig avskrivn.tid | 3.6 | år